FORMULARE

Formularul – 1	Propunere tehnică pentru atribuirea contractului

Formularul  – 2	 Formular de ofertă (propunerea financiară) pentru atribuirea contractului

Formularul  – 3	 Centralizator de preţuri

Formularul  – 4 Declarație privind evitarea conflictului de interese

FORMULARUL nr. 1

# OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

# PROPUNERE TEHNICĂ

| Nr. Crt. | Cerinţe autoritate contractantă | Ofertă CONTRACTANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotari laborator industrie alimentara 135004 –, format din : 1. Lot 1 Echipamente de laborator de masura si control: Balanță hectolitrică de cereale Caracteristici tehnice: -Balanță electronică: domeniu de măsură: 3000 g; - Lamă de tăiere; - Condrometre / Cilindri standarizate (volume) de măsurare; - Condrometru 1 lit. / Cilindru de măsurare de 1000 ml; - Condrometru / Cilindru de 1350 ±10 ml; - Precursor de corecție pentru recalibrare ușoară; Balanță de precizie-, 50 g Caracteristici tehnice Tip: de precizie; Tavă de cântărit: standard, din oțel inoxidabil; Unități de măsură; gn, ozt, ct, oz, dwt,g; Capacitate maximă de cântărire: 50 g; Precizie: 0,001 g; Linearitate: 0,003 g; Reproductibilitate: 0,003 g;Husă de protecție dură împotriva presiunii și a prafului; Dimensiune platan de 65 mm; Material platan: plastic; Marcaj M (metrologizare:) Nu; Calibrare: externă; Timp de stabilizare: 3 secunde; Timp de încălzire: 2 ore; Condiții ambientale de utilizare: Temperatura ambientală: 5-35°C; Umiditate maximă admisă: 80%; Ecran tactil inovator: Afișaj LCD iluminat, cu înălțimea cifrelor de 20 mm; Interfața PC: USB; Alimentare: 4 baterii de 1.5 V AAA; Timp de funcționare: 150 de ore; Dimensiuni exterioare (L*l*h): 96 mm*149 mm*36 mm; Refractometru digital pentru indicele de refracție și Brix Caracteristici tehnice minimale: -Domeniu conținut de zahăr: 0.0 la 85.0% Brix; 1.3300 la 1.5080 nD; 1.330 la 1.5040 nD20; -Rezoluție conținut de zahăr: 0.1% Brix; 0.0001nD;0.0001nD20; -Acuratețe conținut de zahăr: ±0.2% Brix; ±0.0005 nD; ±0.0005nD20; -Domeniu temperatură: o la 80°C, (32 la 176°F) ; -Rezoluție temperatură: 0.1°C, (0.1°F); -Acuratețe temperatură: ±0.3°C, (± 0.5°F); -Compensarea temperaturii: automată între 10 și 40°C (50 la 104°F); -Oprire automată: după 3 minute fără activitate; -Tipul/Durata de funcționare a bateriei: 9V/ aproximativ 5000 de citiri; -Dimensiune:192x102x67 mm (7.6x4.01x2.6’’); -Greutate: 420 g (14.8 oz); -Sursa de lumina a refractometrului: LED galben; -Valoarea minimă a probei 100µL ( pentru a acoperi total prisma):; -Celulă probă:inel din oțel inoxidabilși prisme din sticlă cu piatră; -Timp de măsurare: aproximativ 1.5 secunde; -Informații comandă: livrare împreună cu manualul de instrucțiuni pentru baterie și manual; Refractometru PORTABIL Caracteristici tehnice minimale: - Etilen glicol: -50ºC ~ -0ºC - Propilen gricol: -50ºC ~ -0ºC - Lichid de curatare: -40ºC ~ -0ºC - Adblue: 30% ~ 35% - Lichid baterie: 1.100 - 1.400 sg/l - Greutate 0.385 Kg Microscop optic- Researcher Bino Bresser, marire 40-1000x Caracteristici tehnice minimale: -Putere de mărire: 40-1000x -Tip constructiv: trinocular -Tip iluminare: incidentă -Condensator: cu diafragmă iris -Tip lampă: halogen (6V/20W) -Ocular: 10x -Diametru ocular: 23.2 mm -Obiectiv: 4x, 10x, 40x, 100x (ulei de imersie) -Masă specimene: masă X-Y (cu vernier) -Focusare: acționare fină și rapidă -Postura vizualizare: 30 grade inclinată, cap rotativ -Alimentare: 220/240V -Dimensiune: 280 x 175 x 360 mm -Greutate: 3.8 kg. pH-metru profesional impermeabil Caracteristici tehnice: -Domeniu pH: -2.0 la 20.0 pH; -2.00 la 20.00 pH; 2.000 la 20.000 pH; -Rezoluție pH: 0.1 pH, 0.01 pH,0.001 pH; -Acuratețe pH:±0.1; ±0.002 pH; -Calibrare pH: până la cinci puncte de calibrare, șapte tampoane standard disponibile (1.68, 4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45); -Impedanța de intrare a pH-ului:10^12 Ohmi; -Domeniul mV:±2000mV; -Rezoluția mV:0.1 mV; -Acuratețe mV:±0.2 mV; -Domeniu ISE: concentrație de la 1.00 E^-7 la 9.99 E^10; -Rezoluție ISE: concentrație cu 3 zecimale 0.01;0,1;1;10; -Acuratețe ISE:±0.5% de citire ( ioni monovalenți), ± 1% de citire ( ioni divalenți) -Calibrare ISE: până la 5 puncte de calibrare , șase soluții standard disponibile ( 0.1,1,10,100,100,10000 ppm); -Domeniu temperatură: -20°C la 120.0°C (-4.0°la 248.0°F); -Rezoluție temperatură: 0.1°C (0.1°F); -Acuratețe temperatură: ±0.4°C (±0.8°F) (excluzând eroarea sondei); -Compensarea temperaturii: manuală sau automată de la -20°C la 120.0°C (-4.0°la 248.0°F); -Electrod pH: HI72911B, Corp de titan, electrod pH cu senzor de temperatură intern, conector BNC și 1 m (cablu de 3,3’); -Tipul înregistrării: Log-on-demand; -Memorie de înregistrare date: 300 eșantioane (100 pentru fiecare domeniu de pH, mV și ISE); -Conectivitate: USB opto-izolat cu software opțional HI 92000 și cablu micro USB; -Oprire: automată selectabil de utilizator, 5,10,20, 60 min. sau poate fi dezactivat; -Tipul/ Durata de funcționare a bateriei: baterii (4) 1.5V AA/ aproximativ 200 de ore de utilizare continuă fără iluminare din spat Mediu:0 la 50°C ( 32 la 122°F); RH 100% (IP67); -Dimensiune:185x93x35.2 mm(7.3x3.6x1.4’’); - manualul de instrucțiuni, ghidul de pornire rapidă, certificatul de calitate al instrumentului și carcasa. Ebuliometru Electric Caracteristici tehnice: Utilizat pentru determinarea alcoolului pentru : vin, șampanie, cidru și soluții apoase alcoolice - Încălzire electrică; - Răcire cu apă; - Corp din sticlă; - Fierbere rapidă; - Ușor de curățat; - Design modern; - Temperatură de fierbere stabilă; - Domeniu : 0-17% alcool; - Incertitudine : ± 0.15 % vol.; - Durata : 6-8 minute; - Putere : 125 W - Dimensiuni ( cu termometru ) : 430x175x290 m; - Sistem de protecție la supraîncălzire; - Informații comandă: Setul cuprinde termometru, vin de referință, tub siliconic 7x 11 mm, indicator circular pentru calculul rezultatelor. Termostat de laborator Caracteristici tehnice minimale Capacitate minima 40 l Tensiunea de alimentare: 220V/50Hz Dimensiuni exterioare: 476x450x560 mm Dimensiuni interioare: 365x365x375 mm Volum util: 43 litri Putere instalata: 200 W Domeniul programabil al temperaturilor de lucru: (Tamb+5)..70 °C Rezolutia de programare a temperaturii: ± 1 °C Rezolutia afisajului de temperatura: 0,1 °C Rezolutia de masura: 0,01 °C Avertizare acustica la final de ciclu: DA Garantie: 12 luni Etalonare: Produsul se livreaza cu Certificat de Etalonare pentru un punct de temperatura. Certificatul emis de Laboratorul de Etalonare acreditat RENAR conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Descrierea tehnică detaliată a produselor ofertate, precum şi alte informaţii considerate semnificative, în vederea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE CONTRACTANT CUM RESPECTĂ CERINȚELE TEHNICE MINIMALE SOLICITATE ÎN CAIETUL DE SARCINI PENTRU FIECARE POZIȚIE ÎN PARTE |
|  | 2. Lot 2 Cuptor electric 3 vetre Denumire produs Caracteristici minimale Cuptor electric cu 3 vetre - Corp de inox; 3 camere de coacere, suport deschis, hotă inclusă; - Dimensiune exterioară: 140x1030x2230 mm; dimensiune interioară: 1050x700x160 mm; - Temperatură maximă de 400C; - Capacitate de 2 tăvi 400x600; 26.4 W putere; alimentare 380 V/50hz; |  |
|  | Lot 3 Echipamente de laborator de masura si control: Denumire produs Caracteristici minimale Farinotom 50 boabe Caracteristici tehnice minimale: -determinari ale boabelor dupa sectionare - 1/4 sticloase, 1/3 sticloase, 1/2 sticloase si 1/1 sticloase. Determinare sticlozitate pentru graul de panificatie conform standard |  |
| 2 | Cantitate: Lot 1 – Lot 1 Echipamente de laborator de masura si control: Balanță hectolitrică de cereale – 1 bucata Balanță de precizie-, 50 g – 3 bucati Refractometru digital pentru indicele de refracție și Brix – 2 bucati Refractometru PORTABIL – 4 bucati Microscop optic- Researcher Bino Bresser, marire 40-1000x – 4 bucati pH-metru profesional impermeabil – 4 bucati Ebuliometru Electric 1 bucata Termostat de laborator – 1 buc Lot 2 – Cuptor electric 3 vetre Cuptor electric cu 3 vetre - 1 buc Lot 3 – Echipamente de laborator de masura si control- farinotom 50 boabe |  |
| 3 | CONDIȚII PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR Prețurile vor fi exprimate franco beneficiar (achizitor), la adresa de livrare. Livrarea se face pe cheltuiala furnizorului la următoarea adresă: LICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL" , Str. Babadag, nr.146, loc. Tulcea, jud.Tulcea, cod poștal 820004,România; telefon: 0240531130, toate riscurile transportului fiind în sarcina Furnizorului. Termenul maxim de livrare a produselor finite este 07.01.2022 |  |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				       ......................................................

Capacitate de semnătură                                                            .......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		        .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                    ....................................................

FORMULARUL nr. 2

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, să livrăm,  ,, Dotari laborator industrie alimentara 135004’’ pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere si în cifre)                                                    la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________  lei (suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem serviciile si sa terminam prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre)zile calendaristice.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________ zile, respectiv pana la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				       ......................................................

Capacitate de semnătură                                                            .......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		        .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                    ....................................................

FORMULARUL nr. 3

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# CENTRALIZATOR DE PREŢURI

| Nr. crt | Denumirea produsului | UM | Cant U.M | Valoare totala estimata RON fara TVA | Pret unitar RON fara TVA | Pret total RON fara TVA | Taxa pe valoare adaugata RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*5 | 6=6*19 sau 0% |
|  | Balanță hectolitrică de cereale | buc | 1 | 10336.13 | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant |
|  | Balanță de precizie-, 50 g | buc | 3 | 285,71 | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant |
|  | Refractometru digital pentru indicele de refracție și Brix | buc | 2 | 2530 | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant |
|  | Refractometru PORTABIL | buc | 4 | 378.15 | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant |
|  | Microscop optic- Researcher Bino Bresser, marire 40-1000x | buc | 4 | 1512.60 | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant |
|  | pH-metru profesional impermeabil | buc | 4 | 2521 | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant |
|  | Ebuliometru Electric | buc | 1 | 2352,94 | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant |
|  | Termostat de laborator | buc | 1 | 4682.35 | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant |
|  | Lot 1 Total Echipamente de laborator de masura si control | set | 1 | 40935,63 | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant |
|  | LOT 2 – Cuptor electric 3 vetre | buc | 1 | 36974.82 | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant |
|  | Lot 3 Total Echipamente de laborator de masura si control – FARINOTOM 50 boabe | buc | 1 | 2689.07 | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant | Se completeaza de ofertant |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				       ......................................................

Capacitate de semnătură                                                            .......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		        .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                    ....................................................

FORMULARUL nr. 4

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Declarație privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul ......................................................................., în calitate de reprezentant legal al ofertantului ............................................................................................... (denumit/denumiți în continuare „ofertantul”), ca urmare a invitației de ofertare din data de 25.11.2021 privind achiziția de - Dotari laborator industrie alimentara, din cadrul proiectului: „Cresterea competentelor prin stagii de practica inovative” – cod SMIS 135004, organizata de achizitorul LICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL" TULCEA,

declar pe propria răspundere, în numele și pentru ofertantul mai sus menționat, sub sancţiunea neîncheierii/rezoluțiuni contractului și sub sancțiunile legii penale, că ofertantul pe care îl reprezint nu se află în niciuna din situațiile de natura sa determine apariția/existența unui conflict de interese, astfel cum sunt acestea reglementate de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 și de art. 14-15 din OUG 66/2011. Totodată, declar în mod special că:

a) niciuna dintre persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al ofertantului mai sus menționat, al terţilor susţinători sau subcontractanţi propuşi, niciuna dintre persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, terţilor susţinători ori subcontractanţi propuşi și nicio persoană care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv cu persoanele ante-menționate, nu a participat în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;

b) nu avem nicio legătură cu vreo persoană implicată în procesul de verificare/evaluare a ofertelor, de natură a genera pentru aceasta, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

c) niciunul dintre membrii din cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare și niciunul dintre acţionari ori asociaţi semnificativi ai ofertantului individual/ subcontractanților propuși/terţilor susţinători nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv și nu se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul achizitorului sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de evaluare a ofertelor;

d) niciuna dintre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului ofertat nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv și nu se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul achizitorului sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de evaluare a ofertelor;

e) nu există și nu au existat de la data publicării invitației de ofertare legături între ofertant/subcontractanții propuși/terții susținători și structurile acţionariatului beneficiarului/achizitorului;

f) nu există legături și nu au existat de la data publicării invitației de ofertare între ofertant/ subcontractanții propuși/terții susținători și persoanele implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor, respectiv membrii comisiei de evaluare;

g) nici ofertantul și nici subcontractanții propuși/terții susținători nu dețin și nu au deținut de la data publicării invitației de ofertare pachetul majoritar de acţiuni/părți sociale/părți de interes în altă firmă sau persoană juridică participantă în cadrul prezentei proceduri de selecție.

Declar că vom informa în scris și de îndată achizitorul dacă pe parcursul derulării contractului de achiziţie vor interveni modificări ale situațiilor expuse în prezenta declaraţie. De asemenea, ne asumăm obligația de a suporta contravaloarea oricărui prejudiciu cauzat achizitorului prin eventuala declarație necorespunzătoare adevărului ori prin nerespectarea obligației de informare enunțată mai sus.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				       ......................................................

Capacitate de semnătură                                                            .......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		        .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                    ....................................................